RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 2

Ref. Pregão Presencial nº 007/2016

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 25/04/2016 às 15:08h  que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta: “Conforme informado pelo órgão a instalação será em percurso linear de 20 metros. Sendo assim Estamos considerando:

-Percurso entre o Grupo Gerador ao QTA(Quadro de Transferência Automática) acondicionado em eletroduto enterrado e a uma distância de 15 metros;

- Percurso entre o QTA(Quadro de Transferência Automática) ao QGBT acondicionado em eletroduto enterrado e auma distancia de 15 metros.

De Acordo?”

Resposta: O Grupo gerador será instalado junto ao transformador (rede de energia elétrica), sendo que necessitará 05 (cinco) metros de cabos.

A distância entre o grupo gerador até o quadro de distribuição de energia (instalado no prédio) possui uma distância de 15 (quinze) metros

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Mirna Heckler Braff

Coord. Licitações

*Original assinado nos autos do processo