**RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**Ref. Pregão Presencial nº 018/2016**

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail de 30/03/2016 às 11h08min, que informam dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

30 de março de 2016 11:08

**Pergunta: “***Bom Dia , conforme contato telefônico solicito mais informações sobre o item*

*3-19670****COIFA P/ FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS***

*Piramidal em inox para fogão industrial 6 bocas*

*Alta capacidade de sucção.*

*Como por exemplo : largura , comprimento , profundidade , altura ,*

*medidas da chaminé , comprimento da chaminé . Fico no aguardo de um retorno o*

*mais breve possivel para confecçao de processo*”

**Resposta**: Coifa de teto com Exaustor, inclusive duto, para fogão industrial

com 06 bocas: Material aço inoxidável. Exaustor comprimento 30 cm, diâmetro

46 cm, trifásico 220/380 V, garantia 24 meses, selo PROCEL. Coifa

comprimento 2,2 m; largura 1,2 m; altura 0,6 m (sendo 0,1 m reto e 0,5 m

afunilado); acoplamento: quadrado 1,5 m X 0,5 m; redondo DN 0,46 m. Duto DN

460 mm (18?), comprimento 4,1 m; 1 curva de 90¨ DN 46 mm (18?)e 1 curva

45¨ DN 46 mm

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

\*Mirna Heckler Braff

Coord. Licitações

\*Original assinado nos autos do processo