RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Pregão Presencial nº 053/2016

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail recebido que informa dúvidas sobre condições do Pregão Presencial supra mencionado e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos a responder:

Pergunta: - Solicitamos esclarecimento referente ao termo de referencia:De acordo com especificação não está claro qual a quantidade de painéis que deverão ser instalados. Ou se os mesmo já estão disponíveis pelo Órgão, se do o valor apenas para instalação. Caso seja necessário substituir os 75m² em painéis o valor de referencia não está adequado, devemos entender que será substituído apenas alguns painéis não todos os 75m²?

Resposta: Conforme consta no Termo de Referência: TROCA DE 75 M² DE COLETORES SOLARES, COM COLOCAÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 50MM, NA ENTRADA DE ÁGUA PARA OS COLETORES, TUBULAÇÃO E VÁLVULA QUEBRA VÁCUO (todos os materiais necessários inclusos). Não ficou dúvida, a troca será de 75m² de coletores solares. Quanto ao preço de referência, foram realizados 3 orçamentos com empresas da região e se chegou a média do nosso Termo de Referência. Não será aceito preço mais alto.

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

*Mirna Heckler Braff

Coord. Licitações

*Original assinado nos autos do processo