## QUIOSQUE tss NOVA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  | Serviços remanescentes Quiosque do Lago Municipal(Empreitada global)
Local: |  | Lago Municipal | [5 empty] | Data Base: | SINAPI JUN/16 SINFRA SET/2011
Município: |  | PRIMAVERA DO LESTE MT | [5 empty] | B.D.I. (%): | 23.91%
ITEM | COMP. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. PROJETO | PREÇO UNIT. SEM BDI(R$) | PREÇO UNIT. COM BDI(R$) | VALOR UNIT. COM BDI(R$) | VALOR TOTAL COM BDI(R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4398.9368
1.1 | SINAPI | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m2 | 155.04 | 6.91 | 8.5622 | 1327.4805 | [5 empty] | 205000
1.2 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 6 | 413.13 | 511.9094 | 3071.4563 |  |  |  | 300000
2 |  |  | PERGOLADO DE MADEIRA | [5 empty] | 16898.1618 |  |  | 400000
2.1 | SINAPI | ARQ01 | Pergolado de madeira de lei aparelhada 3 X 9" (7,5 X 23CM), fixado em estrutura de concreto e alvenaria | m | 396 | 34.438 | 42.6721 | 16898.1618
3 |  |  | DIVISORIAS E BANCADAS | [5 empty] | 22729.918 |  | #REF!
3.1 | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 28.566 | 411.26 | 509.5923 | 14557.0127
3.2 | SINAPI | cotação de Mercado | Mictorio de inox 3,65x0,30 m, inclusive mao de obra e instalação | un | 1 | 2500 | 3097.75 | 3097.75
3.3 | SINFRA | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO | M² | 14.72 | 278.25 | 344.7796 | 5075.1553
4 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 5705.3622
4.1 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m2 | 117.37 | 1.82 | 2.2552 | 264.6884
4.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m2 | 117.37 | 9.07 | 11.2386 | 1319.0788
4.3 | SINAPI | 6082 | Pintura verniz em madeira duas demãos (Pergolado) | m2 | 241.56 | 13.77 | 17.0624 | 4121.595
5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1018.7729 |  |  |  | formas vigas | 57.6 | 0.72 | 41.472
5.1 |  |  | PORTAS | [10 empty] | 27 | 0.72 | 19.44
5.1.1 | SINAPI | CH0005 | PORTA DE FERRO SOB ENCOMENDA TIPO CAIXILHO, COLOCACAO E ACABAMENTO COM UMA FOLHA | m2 | 3.78 | 217.51 | 269.5166 | 1018.7729 |  |  |  |  | 84.6 | 564 | 406.08 | 62.5363
6 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 40255.9802
6.1 | SICRO02 | 2 S 02 300 00 | Imprimação | m2 | 874.93 | 0.24 | 0.29738 | 260.1902
6.2 | SICRO02 | 2 S 02 500 52 | Tratamento superf.simples c/banho diluído BC | m2 | 874.93 | 1.31 | 1.6232 | 1420.2047
6.3 | SICRO2 | 2 S 02 500 51 | Capa selante com areia AC | m2 | 874.93 | 0.73 | 0.90454 | 791.4118
6.4 | ANP | ANP/jan-16 | Asfalto diluido CM-30 (Aquisição) | ton | 1.0499 | 3107.37 | 3850.3422 | 4042.5358
6.5 | ANP | ANP/jan-16 | Emulsão Asfaltica RR-2C (Aquisição) | ton | 2.6248 | 1538.42 | 1906.2562 | 5003.5223
6.6 | DNIT | DNIT I.S nº 02/2011 | Transporte de Asfalto diluido CM_30 (Cba-Pva) | ton | 1.0499 | 67.26 | 83.3419 | 87.502
6.7 | DNIT | DNIT I.S nº 02/2011 | Transporte de Emulsão Asfaltica RR-2C (Cba-Pva) | ton | 2.6248 | 98.22 | 121.7044 | 319.4485
6.8 | SICRO2 | 2 S 09 002 91 | Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. Pav. (brita para tsd - origem cavalca) - DMT apx. = 159,5km | ton x km | 1395.5133 | 0.39 | 0.48325 | 674.3804 |  | 7.351
6.9 | SICRO2 | 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | m | 241.809 | 31.45 | 38.9697 | 9423.223 |  | 31.69%
6.10 | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | m2 | 149.385 | 68.92 | 85.3988 | 12757.2956 |  | 54.71%
6.11 | SINAPI | 73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, | m2 | 141.29 | 31.28 | 38.759 | 5476.2659 |  | 22022.4187
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 7572.1525
7.1 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 160 | 20.48 | 25.3768 | 4060.2829
7.2 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 8.57 | 10.6191 | 637.1452
7.3 | SINAPI | 72311 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 2 | 34.53 | 42.7861 | 85.5722
7.4 | SINAPI | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 | 21.23 | 26.3061 | 526.1219
7.5 | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 6 | 49.11 | 60.8522 | 365.1132
7.6 | SINAPI | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 4 | 11.16 | 13.8284 | 55.3134
7.7 | SINAPI | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 16 | 10.62 | 13.1592 | 210.5479
7.8 | SINAPI | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 16 | 11.62 | 14.3983 | 230.3735
7.9 | SINAPI | 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UNID. | 3 | 44.75 | 55.4497 | 166.3492
7.10 | SINAPI | 83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UNID. | 3 | 38.9 | 48.201 | 144.603
7.11 | SINAPI | ELE01 | CAIXA DE MEDIÇÃO DE POLICARBONATO | UNID. | 3 | 177.06 | 219.395 | 658.1851
7.12 | SINAPI | ELE02 | CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIFASICA POLICARBONATO COM BARRAMENTO | UNID. | 1 | 349.08 | 432.545 | 432.545 |  |  | 8749.3
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 983.9048 |  | 8.7493
8.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 403.07 | 1.97 | 2.441 | 983.9048
TOTAL GERAL | [8 empty] | 99563.1892

## COMP
ELE 001 | CAIXA DE MEDIÇÃO DE POLICARBONATO |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UD | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
COT. DE MERCADO | CAIXA DE MEDIÇÃO DE POLICARBONATO | UN | 1 | 159 | 159
3
00002436 | ELETRICISTA | H | 1 | 10.51 | 10.51
00000247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 7.55 | 7.55
**Composição baseada nas tabelas SINAPI, SINFRA e PINI-TCPO |  |  |  | TOTAL | 177.06
ELE 001 | CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIFASICA POLICARBONATO COM BARRAMENTO |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UD | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
COT. DE MERCADO | CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIFASICA POLICARBONATO COM BARRAMENTO | UN | 1 | 331.02 | 331.02
3
00002436 | ELETRICISTA | H | 1 | 10.51 | 10.51
00000247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | H | 1 | 7.55 | 7.55
**Composição baseada nas tabelas SINAPI, SINFRA e PINI-TCPO |  |  |  | TOTAL | 349.08
ARQ 001 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 9" (7,5 X 23CM) |  |  |  | UN
SINAPI/SINFRA ou Cot. De Mercado | COMPONENTES | UD | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
M A T E R I A L
00020204 | PECA DE MADEIRA LEI APARELHADA 3 X 9" (7,5 X 23CM) | UN | 1 | 23 | 23
3
00001213 | CARPINTEIRO | H | 0.5 | 11.13 | 5.565
00006117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 0.7 | 8.39 | 5.873
**Composição baseada nas tabelas SINAPI, SINFRA e PINI-TCPO |  |  |  | TOTAL | 34.438

## RESUMOC
RESUMO DE ORÇAMENTO
Obra: | Serviços remanescentes Quiosque do Lago Municipal(Empreitada global)
Local: | Lago Municipal, Parque das àguas - Primavera do Leste-MT | Data Base: | SINAPI JUN/16 SINFRA SET/2011
Município: | PRIMAVERA DO LESTE MT
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO TOTAL (R$) | (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4398.9368 | 4.418%
2 | PERGOLADO DE MADEIRA | 16898.1618 | 16.97%
3 | DIVISORIAS E BANCADAS | 22729.918 | 22.83%
4 | PINTURAS | 5705.3622 | 5.73%
5 | ESQUADRIAS | 1018.7729 | 1.023%
6 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | 40255.9802 | 40.43%
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 7572.1525 | 7.605%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 983.9048 | 0.9882%
CUSTO TOTAL DO ORÇAMENTO |  | 99563.1892 | 100%

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO
Obra: | Serviços remanescentes Quiosque do Lago Municipal(Empreitada global)
Local: | Lago Municipal, Parque das àguas - Primavera do Leste-MT | [5 empty] | Data Base: | SINAPI JUN/16 SINFRA SET/2011
Município: | PRIMAVERA DO LESTE MT
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR | (%) | 30 |  | 60 |  | 90
|  |  |  | VALOR | (%) | VALOR | (%) | VALOR | (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4398.9368 | 4.418% | 4398.9368 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
2 | PERGOLADO DE MADEIRA | 16898.1618 | 16.97% | 16898.1618 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
3 | DIVISORIAS E BANCADAS | 22729.918 | 22.83% | 0 | 0% | 11364.959 | 50% | 11364.959 | 50%
4 | PINTURAS | 5705.3622 | 5.73% | 0 | 0% | 2852.6811 | 50% | 2852.6811 | 50%
5 | ESQUADRIAS | 1018.7729 | 1.023% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1018.7729 | 100%
6 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | 40255.9802 | 40.43% | 20127.9901 | 50% | 10063.995 | 25% | 10063.995 | 25%
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 7572.1525 | 7.605% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7572.1525 | 100%
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 983.9048 | 0.9882% | 0 | 0% | 0 | 0% | 983.9048 | 100%
TOTAL SIMPLES |  | 99563.1892 | 100% | 41425.0887 | 41.61% | 24281.6352 | 24.39% | 33856.4653 | 34.01%
TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 41425.0887 | 41.61% | 65706.7239 | 65.99% | 99563.1892 | 100%

## BDI
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
(Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de Setembro de 203 do T.C.U.)
1 | Administração Central ( AC ) | 3%
2 | Seguros + Garantia ( S+G ) | 0.8%
3 | Riscos ( R ) | 1.27%
4 | Despesas Financeiras ( DF ) | 1.23%
5 | Lucro | 7%
6 | TRIBUTOS ( I ) | 8.15%
6.1 | Pis | 0.65%
6.2 | Cofins | 3%
6.3 | ISS | 2.5%
6.4 | CPRB | 2%
4.0 | TAXA TOTAL DE BDI | 23.91%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:
AC → Administração Central
S → Seguro
R → Riscos
G → Garantia
DF → Despesas Financeiras
L → Taxa de Lucro/Remuneração
I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)
CPRB → | Contribuição Previdenciária sobre a Recita Bruta (incluir 2% a partir de 01/11/2013
de acordo com o caso e Lei Federal nº 12.844/2013.

## QUIOSQUE tss (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  | Serviços remanescentes Quiosque do Lago Municipal(Empreitada global)
Local: |  | Lago Municipal | [5 empty] | Data Base: | SINAPI JUN/16 SINFRA SET/2011
Município: |  | PRIMAVERA DO LESTE MT | [5 empty] | B.D.I. (%): | 23.91%
ITEM | COMP. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. PROJETO | PREÇO UNIT. SEM BDI(R$) | PREÇO UNIT. COM BDI(R$) | VALOR UNIT. COM BDI(R$) | VALOR TOTAL COM BDI(R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4398.9368
1.3 | SINAPI | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m2 | 155.04 | 6.91 | 8.5622 | 1327.4805 | [6 empty] | 205000
1.4 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 6 | 413.13 | 511.9094 | 3071.4563 |  |  |  |  | 300000
2 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 4198.8158 |  |  |  | 400000
2.1 | SINAPI | 79507/005 | Escavação Manual Vala Até 1,00m solo mole | m3 | 5.4 | 16.51 | 20.4575 | 110.4707
2.2 | SINAPI | 92718 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PARA ESTRUTURA) | m3 | 2.646 | 471.09 | 583.7276 | 1544.5433 |  |  |  | 86006.9485
2.4 | SINAPI | 5651 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 50.4 | 24.79 | 30.7173 | 1548.1514 |  |  |  | #REF! |  | 252
2.5 | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREAOU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2017 | kg | 111.62 | 5.6 | 8.92 | 995.6504 |  |  |  | 8.16
3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 13414.4866 |  |  | 6.12 | 15.708
3.1 | SINAPI | 92270 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO(PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X2,20, ESPESSURA - 12MM, 05 UTILIZAÇÕES, (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | m2 | 60.912 | 39.2 | 48.5727 | 2958.6615 |  |  |  | 977.5
3.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2016 | kg | 403.14 | 7.6 | 9.4172 | 3796.4339 |  |  |  | 329
3.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 112.76 | 11.04 | 13.6797 | 1542.5189 |  |  |  | 1306.5 |  | concreto pilar | 5.4331
3.4 | SINAPI | 92718 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (PARA ESTRUTURA) | m3 | 8.7659 | 471.09 | 583.7276 | 5116.8723 | [5 empty] | concreto vigas | 3.3327
4 |  |  | DIVISORIAS E BANCADAS | [5 empty] | 22729.918 |  | 0
4.1 | SINAPI | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 28.566 | 411.26 | 509.5923 | 14557.0127
4.2 | SINAPI | cotação de Mercado | Mictorio de inox 3,65x0,30 m, inclusive mao de obra e instalação | un | 1 | 2500 | 3097.75 | 3097.75
4.3 | SINFRA | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO | M² | 14.72 | 278.25 | 344.7796 | 5075.1553
5 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1018.7729 |  |  |  |  | formas vigas | 57.6 | 0.72 | 41.472
5.1 |  |  | PORTAS | [11 empty] | 27 | 0.72 | 19.44
5.1.1 | SINAPI | CH0005 | PORTA DE FERRO SOB ENCOMENDA TIPO CAIXILHO, COLOCACAO E ACABAMENTO COM UMA FOLHA | m2 | 3.78 | 217.51 | 269.5166 | 1018.7729 | [5 empty] | 84.6 | 564 | 406.08 | 62.5363
6 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 41264.7913
6.1 | SICRO02 | 2 S 02 300 00 | Imprimação | m2 | 874.93 | 0.24 | 0.29738 | 260.1902
6.2 | SICRO02 | 2 S 02 500 52 | Tratamento superf.simples c/banho diluído BC | m2 | 874.93 | 1.31 | 1.6232 | 1420.2047
6.3 | SICRO2 | 2 S 02 500 51 | Capa selante com areia AC | m2 | 874.93 | 0.73 | 0.90454 | 791.4118
6.4 | ANP | ANP/jan-16 | Asfalto diluido CM-30 (Aquisição) | ton | 1.0499 | 3107.37 | 3850.3422 | 4042.5358
6.5 | ANP | ANP/jan-16 | Emulsão Asfaltica RR-2C (Aquisição) | ton | 2.6248 | 1538.42 | 1906.2562 | 5003.5223
6.6 | DNIT | DNIT I.S nº 02/2011 | Transporte de Asfalto diluido CM_30 (Cba-Pva) | ton | 1.0499 | 67.26 | 83.3419 | 87.502
6.7 | DNIT | DNIT I.S nº 02/2011 | Transporte de Emulsão Asfaltica RR-2C (Cba-Pva) | ton | 2.6248 | 98.22 | 121.7044 | 319.4485
6.8 | SICRO2 | 2 S 09 002 91 | Transporte comercial caminhão basc. 10m3 rodov. Pav. (brita para tsd - origem cavalca) - DMT apx. = 159,5km | ton x km | 1395.5133 | 0.39 | 0.48325 | 674.3804 |  | 7.5352
6.9 | SICRO2 | 2 S 04 910 53 | Meio-fio de concreto - MFC 03 AC/BC | m | 241.809 | 31.45 | 38.9697 | 9423.223 |  | 33.36%
6.10 | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m2 | 149.385 | 74.37 | 92.1519 | 13766.1067 |  | 53.37%
6.11 | SINAPI | 73892/001 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, | m2 | 141.29 | 31.28 | 38.759 | 5476.2659 |  | 22022.4187
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [5 empty] | 7572.1525
7.1 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 160 | 20.48 | 25.3768 | 4060.2829
7.2 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 60 | 8.57 | 10.6191 | 637.1452
7.3 | SINAPI | 72311 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 50MM (2 ), TIPO SEMI-PESADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 2 | 34.53 | 42.7861 | 85.5722
7.4 | SINAPI | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | m | 20 | 21.23 | 26.3061 | 526.1219
7.5 | SINAPI | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 6 | 49.11 | 60.8522 | 365.1132
7.6 | SINAPI | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 4 | 11.16 | 13.8284 | 55.3134
7.7 | SINAPI | 72259 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 16 | 10.62 | 13.1592 | 210.5479
7.8 | SINAPI | 72260 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UNID. | 16 | 11.62 | 14.3983 | 230.3735
7.9 | SINAPI | 83485 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UNID. | 3 | 44.75 | 55.4497 | 166.3492
7.10 | SINAPI | 83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UNID. | 3 | 38.9 | 48.201 | 144.603
7.11 | SINAPI | ELE01 | CAIXA DE MEDIÇÃO DE POLICARBONATO | UNID. | 3 | 177.06 | 219.395 | 658.1851
7.12 | SINAPI | ELE02 | CAIXA DE DERIVAÇÃO POLIFASICA POLICARBONATO COM BARRAMENTO | UNID. | 1 | 349.08 | 432.545 | 432.545 |  |  | 8749.3
8 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 983.9048 |  | 8.7493
8.1 | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 403.07 | 1.97 | 2.441 | 983.9048
TOTAL DO ORÇAMENTO(GERAL) | [8 empty] | 95581.7786

## QUIOSQUE (2) (hidden)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  | Quiosque Lago Municipal | [5 empty] | Área: | 2160
Local: |  | Lago Municipal | [5 empty] | Data Base: | SINAPI 01/16
Município: |  | PRIMAVERA DO LESTE MT | [5 empty] | B.D.I. (%): | 25%
ITEM | COMP. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. PROJETO | PREÇO UNIT. SEM BDI(R$) | PREÇO UNIT. COM BDI(R$) | VALOR UNIT. COM BDI(R$) | VALOR TOTAL COM BDI(R$) | (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 3244.059 | #REF!
1.3 | SINAPI | 73992/001 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 10 vezes. | m2 | 155.04 | 5.18 | 6.475 | 1003.884 |  | 0.30945
1.4 | SINAPI | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m2 | 6 | 298.69 | 373.3625 | 2240.175 |  | 0.69055
2 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 3821.8574 | #REF!
2.1 | SINAPI | 79507/005 | Escavação Manual Vala Até 1,00m solo mole | m3 | 5.4 | 13.18 | 16.475 | 88.965 |  | 0.023278
2.2 | SINAPI | 73972/002 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento. | m3 | 2.646 | 318.09 | 397.6125 | 1052.0827 |  | 0.27528
2.3 | SINAPI | 74157/003 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m3 | 2.646 | 17.17 | 21.4625 | 56.7898 |  | 0.014859
2.4 | SINAPI | 74007/002 | Forma tabuas madeira 3a p/ pecas concreto arm, reapr 2x, incl montagem e desmontagem. | m2 | 50.4 | 30.37 | 37.9625 | 1913.31 |  | 0.50062 | 252
2.5 | SINAPI | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 101.53 | 5.6 | 7 | 710.71 |  | 0.18596
3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 10066.4962 | #REF!
3.1 | SINAPI | 84214 | Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem). | m2 | 60.912 | 34.09 | 42.6125 | 2595.6126 |  | 0.25785
3.2 | SINAPI | 74250/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) - fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 403.14 | 5.6 | 7 | 2821.98 |  | 0.28033
3.3 | SINAPI | 73942/002 | Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 129.4 | 6.03 | 7.5375 | 975.3525 |  | 0.096891 | concreto pilar | 5.4331
3.4 | SINAPI | 73972/002 | Concreto fck=20mpa, virado em betoneira, sem lançamento. | m3 | 8.7659 | 318.09 | 397.6125 | 3485.4139 |  | 0.34624 | concreto vigas | 3.3327
3.5 | SINAPI | 74157/003 | Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. Vibração | m3 | 8.7659 | 17.17 | 21.4625 | 188.1372 |  | 0.018689 | forma pilares | 60.48
8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | #REF! | formas vigas | 57.6 | 0.72 | 41.472
8.1 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 27 | 0.72 | 19.44
8.1.1 | SINAPI | 72119 | Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (porta 80x210)CM | m2 |  | 187.68 | 234.6 | 0 |  | #DIV/0!
8.1.2 | SINAPI | 68054 | Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg 2x(150x210) | m2 |  | 177.96 | 222.45 | 0 |  | #DIV/0! | 84.6 | 564 | 406.08 | 62.5363
8.1.3 | SINAPI | 74139/002 | Porta de madeira para banheiro, em chapa de madeira compensada, revestida com laminado texturizado, 60x160cm, incluso marco e dobradicas | ud |  | 233 | 291.25 | 0 |  | #DIV/0! | 84.6 | 338.4 | 208.7928
8.1.4 | SINAPI | 90822 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08 /2015 | ud |  | 152.76 | 190.95 | 0 |  | #DIV/0!
8.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
8.2.1 | SINAPI | 72119 | Vidro temperado incolor, espessura 8 mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (janela 120x50 e 120x100) | m2 |  | 187.68 | 234.6 | 0 |  | #DIV/0!
9 |  |  | PISOS E RODAPÉS | [5 empty] | 62696.0714 | #REF!
9.1 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. | m2 | 874.93 | 44.9 | 56.125 | 49105.4462 |  | 0.78323
9.3 | SINAPI | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m2 | 142.89 | 76.09 | 95.1125 | 13590.6251 |  | 0.21677
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
15.1 | SINAPI | 9537 | Limpeza final da obra | m2 |  | 1.18 | 1.475 | 0 |  | #DIV/0!
15.2 | SINAPI | 83447 | Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa | un |  | 143.71 | 179.6375 | 0 |  | #DIV/0!
15.3 | SINAPI | 00007602 | Torneira metal amarelo 3/4" curta ref 1128 p/ jardim | un |  | 11.88 | 14.85 | 0 |  | #DIV/0!
15.4 | SINAPI | 91785 | (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015_p | m |  | 28.64 | 35.8 | 0 |  | #DIV/0!
15.5 | SINAPI | 73932/001 | Grade de ferro em barra chata 3/16" | m2 |  | 300.06 | 375.075 | 0 |  | #DIV/0!
TOTAL DO ORÇAMENTO(GERAL) | [8 empty] | #REF! | #REF!
24.84
4.8