RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Ref. Tomada de Preços nº 005/2016

Prezados Senhores,

Em atenção ao e-mail recebido que informa dúvidas sobre condições da Tomada de Preços supra mencionada e sobre elas solicita esclarecimentos, cumpre-nos responder:

Questionamento:

- Analisando o r. edital, observamos que a potência é cravada em 180W, não apresentando um intervalo de variação de mínimo e máximo, o que restringe a competitividade, ora a tecnologia led tras eficiência de forma evolutiva, fazendo com que uma mesma potência apresenta uma relação lm/w (eficiência luminosa) variada. Sendo assim, a proponente possui em seu portfólio potencia inferior à solicitada no Edital em tela, com fluxo luminoso superior ao exigido, proporcionando iluminação mais eficiente com consumo menor, beneficiando assim o interesse público. Isto posto, entendemos que caso ofertarmos luminárias, mais eficientes, conforme explicitado, atestadas em  laboratórios acreditados pelo INMETRO, estaremos atendendo ao Edital. Está correto o nosso entendimento?

- No edital é solicitado variação de tensão “Tensão de 85 a 265Vca”. Em relação à variação de tensão, ratificamos que existe uma variação regulada pela ANEEL, que é imposto às concessionárias. Desta forma, é do nosso entendimento que estando dentro da variação de tensão estipulada pela ANEEL, tal seja, 90 a 305 VAC, estaríamos de acordo com o edital, tendo em vista, que não há prejuízo para a administração perante cenários de sobretensão. Está correto o nosso entendimento?

- No edital é solicitado Grau de Proteção IP 68. Primeiramente insta esclarecer do que o Grau de Proteção IP 68 se trata para luminárias que ficarão submersas em água por tempo indefinido, como por exemplo: luminárias em piscinas. A Unicoba possui nas suas luminárias Grau de Proteção IP 67, o que garante um fechamento hermético, podendo a luminária ficar por até 30 minutos submersa na água. Esse Grau de Proteção é super elevado, tendo em vista que a norma de iluminação pública estabelece uma exigência de Grau de proteção de IP 65, que garante proteção contra jatos de água em todas as direções. Desta forma, entendemos que o Grau de Proteção IP 67 não só atende a necessidade desta administração, tal como supera, não podendo ser desclassificada esta empresa por apresentar luminárias com Grau de proteção IP 67. Está correto nosso entendimento?

Resposta: A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste MT, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Maringá nº 444, Centro, Primavera do Leste MT, CNPJ nº01 974 088/0001-05 vem responder o questionamento interposto por esta empresa, com relação ao Edital nº 005/2016 na Cláusula nº  7.2.3.2 e 7.2.3.7

Vimos esclarecer que a potência da lâmpada led que está especificada em planilha não se torna fator limitante para que se desclassifique qualquer participante deste certame haja vista ser esta tecnologia muito dinâmica e está em constante evolução. O fato de se especificar a potência de 180W é pelo motivo de se  tratar de serviços de manutenção no sistema de Iluminação e em algumas localidades existir  lâmpadas com estas especificações.

Outrossim, informamos que  mesmo sendo necessário a comprovação em atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado que o responsável técnico detenha o conhecimento desta tecnologia, não se faz necessário que a potência destas lâmpadas sejam igual a que está especificada em planilha, mesmo porque ela não se torna parcela de maior relevância do objeto desta Tomada de Preço.

Lembramos que “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade da igualdade e demais princípios citados na Lei....”

Com as considerações relatadas acima, esta Comissão Permanente de Licitação espera ter deixado esclarecido os questionamentos desta empresa ao mesmo tempo em que da como justo e acatado o vosso requerimento dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

Mirna Heckler Braff

Coord. Licitações

*Original assinado nos autos do processo.