## ORÇAMENTO
OBRA: | INSTALAÇÃO ELETRICA PARA CLIMATIZAÇÃO
LOCAL: | EMEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE - ZONA RURAL - ENTROC. GAÚCHO - PRIMAVERA DO LESTE |  |  | TABELA DE REFERENCIA (DESONERADA) |  | SINAPI - 08/2018 - MT ORSE - 07/2018 - SE SICRO3 - 03/2018 |  | BDI
PROP. | PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE
ÁREAS: | 920,36 m² | [6 empty] | 27.73%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
27.73%
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7998.12
1.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 1 | 419.13 | 535.3547 | 535.35
1.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 64.8 | 56.01 | 71.5416 | 4635.89
1.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 64.4 | 33.96 | 43.3771 | 2793.48
1.4 | 97631 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 12.22 | 2.14 | 2.7334 | 33.4
2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 29415.86
2.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35.2 | 5.77 | 7.37 | 259.42
2.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59.8 | 7.25 | 9.2604 | 553.77
2.3 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 115 | 5.54 | 7.0762 | 813.76
2.4 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 238.05 | 7.08 | 9.0433 | 2152.75
2.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98.9 | 9.06 | 11.5723 | 1144.5
2.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 104.65 | 13.09 | 16.7199 | 1749.73
2.7 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20.7 | 21.88 | 27.9473 | 578.5
2.8 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.8 | 32.65 | 41.7038 | 575.51
2.9 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 409.4 | 8.64 | 11.0359 | 4518.08
2.10 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 752.1 | 2.42 | 3.0911 | 2324.79
2.11 | 92983 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96.6 | 15.09 | 19.2745 | 1861.91
2.12 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1024.65 | 3.88 | 4.9559 | 5078.08
2.13 | 92987 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7 | 29.06 | 37.1183 | 259.82
2.14 | 00020111 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 5 | 10 | 12.773 | 63.86
2.15 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 14.78 | 18.8785 | 151.02
2.16 | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 18.91 | 24.1537 | 120.76
2.17 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 33.03 | 42.1892 | 42.18
2.18 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8 | 143.12 | 182.8072 | 1462.45
2.19 | 83449 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 1 | 326.78 | 417.3961 | 417.39
2.20 | 83377 | SINAPI | CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 9.78 | 12.492 | 112.42
2.21 | 72271 | SINAPI | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 10.43 | 13.3222 | 39.96
2.22 | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 2 | 1.66 | 2.1203 | 4.24
2.23 | 00001873 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 3.3 | 4.2151 | 4.21
2.24 | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | 18.43 | 23.5406 | 517.89
2.25 | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | 34.04 | 43.4793 | 956.54
2.26 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 305.03 | 389.6148 | 1168.84
2.27 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 14 | 40.37 | 51.5646 | 721.9
2.28 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 8 | 39.57 | 50.5428 | 404.34
2.29 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 90.41 | 115.4807 | 346.44
2.30 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 58.4 | 74.5943 | 223.78
2.31 | 00000426 | SINAPI | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | 3 | 16.13 | 20.6028 | 61.8
2.31 | 00034641 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | UN | 3 | 55.96 | 71.4777 | 214.43
2.32 | 10423 | ORSE | Caixa de equipotencialização 40x40x15, com barramento para neutro - Fornecimento | m | 1 | 399.9 | 510.7923 | 510.79
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1987.88
3.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 12.22 | 77.09 | 98.4671 | 1203.26
3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 49.6 | 9.73 | 12.4281 | 616.43
3.3 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 61.82 | 2.13 | 2.7206 | 168.19
Total Geral | [5 empty] | 39401.86
RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS
DIAS CONSECUTIVOS
| DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | PESO | 45 dias |  | ACUMULADO
|  | (R$) |  | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | SERVIÇOS PRELIMANARES | 7998.12 | 20.3% | 100% | 7998.12 | 100% | 7998.12
2.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 29415.86 | 74.66% | 100% | 29415.86 | 100% | 29415.86
3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1987.88 | 5.045% | 100% | 1987.88 | 100% | 1987.88
FATURAMENTO SIMPLES (R$) |  |  |  | 100% | 39401.86 | ETAPAS | 39401.86
FATURAMENTO ACUMULADO (R$) |  | 39401.86 | 100% | 100% | 39401.86 | ACUMULADAS
RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634

## BDI
CÁLCULO DE BDI DETALHADO
Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.
Administração Central (AC) |  |  | 3.49%
Riscos ® |  |  | 1.27%
Seguro e Garantia (S) |  |  | 0.8%
Despesas Financeiras ( DF ) |  |  | 1.23%
Lucro ( L ) |  |  | 7.4%
Impostos - Tributos ( I ) |  |  | 10.15%
COFINS |  |  | 3%
PIS |  |  | 0.65%
ISS |  |  | 2%
CPRB |  |  | 4.5%
Total = |  | 27.73%
Onde:
AC = taxa de Administração Central;
S = taxa de seguros;
R = taxa de riscos;
G = taxa de garantias;
DF = taxa das despesas financeiras;
L = taxa de lucro;
I = taxa de tributos/impostos (PIS, COFINS, ISSQN);
CPRB = contribuição previdenciária sobre a receita bruta (incluir 4,5% a partir de 01/12/2015, lei 13.161/2015).
RESP. TÉC. | THIAGO GIANELLI LOPES
ENG. CIVIL
CREA: MT030634
BDI
BDI =((1+𝐴𝐶+𝑆+𝑅+𝐺)∗ (1+𝐷𝐹) ∗(1+𝐿))/((1 −𝐼))−1