## MANUT IP (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Secretaria Executiva de Infra-Estrutura e Habitação
ANEXO I - Planilha Referência para Equipes de Eletricistas de Iluminação Pública
Dotação Orçamentária: |  |  | 17.01.25.752.104-5014 |  |  | Elaborado por: | Eng. Eletricista Willian Zimi O Padilha
Tesouro/ficha: |  |  | 33.90.39.00 / 13.32 |  |  | Gestor: | Eng. Eletricista Willian Zimi O Padilha
Início Vigência: |  |  | Julho de 2007 | Fim Vigência: | Junho de 2008 | Prazo Contr.: | 12 Meses
Objeto: |  |  | Manutenção Elétrica de Sistemas de Iluminação Pública no Município de Corumbá-MS
I - REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA
| Qtde | CATEGORIA |  | REMUNERAÇÃO BÁSICA (R$) | PERICULO-SIDADE | ADICIONAL NOTURNO | HORA EXTRA | OUTROS |  | TOTAL (R$)
| 1 | Eng. Eletricista (Responsável Técnico) |  | 3800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3800
| 2 | Eletricista Mantenedor |  | 600 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 1380
| 2 | Eletricista Auxiliar |  | 520 | 30% | 0 | 0 | 0 |  | 1196
| 5 | Total Funcionários
| TOTAL I : | [8 empty] | 6376
II - REMUNERAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
| GRUPO - A |  |  |  | %
| SUBTOTAL "A" (%) |  |  |  |  | ................................................................................................................. |  |  |  | 0
GRUPO - B
| SUBTOTAL "B" (%) |  |  |  |  | ................................................................................................................. |  |  |  | 0
GRUPO - C
| SUBTOTAL "C" (%) |  |  |  |  | ................................................................................................................. |  |  |  | 0
GRUPO - D
Incidência dos Encargos do "Grupo A" sobre os itens do "Grupo B"
| SUBTOTAL "D" (%) |  |  |  | 134% | ................................................................................................................. |  |  |  | 8543.84
| TOTAL II : | [8 empty] | 8543.84
III - INSUMOS, EQUIPAMENTOS E DEPRECIAÇÃO
| ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | QTDE | R$ | ..................................................... |  |  | R$ TOTAL
| 1 | Vale Transporte |  |  | 352 | 1.7 | ..................................................... |  |  | 598.4
| 2 | Ferramentas de Uso Individual e Coletivo |  |  | 4 | 45 | ..................................................... |  |  | 180
| 3 | Uniforme Nivel 2 (Eletricistas NR10) |  |  | 8 | 135 | ..................................................... |  |  | 1080
| 4 | Caminhonete com Escada de Centro |  |  | 1 | 2500 | ..................................................... |  |  | 2500
| 5 | Plano de Saúde em Grupo |  |  | 5 | 95 | ..................................................... |  |  | 475
| 6 | Outros |  |  |  |  | ..................................................... |  |  | 0
| TOTAL III: | [8 empty] | 4833.4
| SUBTOTAL I (I + II + III): | [8 empty] | 19753.24
IV - ADMINISTRAÇÃO/BDI
%
| 01 - Despesas Administrativas |  |  |  | 5% | ................................................................................................................. |  |  |  | 1306.604
| 02 - Lucro |  |  |  | 5% |  |  |  |  | 1306.604
| TOTAL IV: | [8 empty] | 2613.2081
V - IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS
| 01 - ISS |  |  |  | 5% | ................................................................................................................. |  |  |  | 1306.604
| 02 - PIS |  |  |  | 0.65% | ................................................................................................................. |  |  |  | 169.8585
| 03 - COFINS |  |  |  | 3% | ................................................................................................................. |  |  |  | 783.9624
| 04 - CPMF |  |  |  | 0.38% | ................................................................................................................. |  |  |  | 99.3019
| 05 - IR |  |  |  | 2.5% | ................................................................................................................. |  |  |  | 653.302
| 06 - CSLL |  |  |  | 2.88% | ....................................................................................... |  |  |  | 752.6039
26132.081
| TOTAL V: | [8 empty] | 3765.6329
| SUBTOTAL I (IV + V): | [8 empty] | 6378.841
| TOTAL GERAL (I + II + III + IV + V): | [8 empty] | 26132.081
Obs.:
Se necessário, insira no campo abaixo o valor adicional total referente às observações realizadas:
VALOR ADICIONAL:
| Previsão R$/Mensal de Despesas com equipes de Manutenção de Ilum Pública: | [7 empty] | 26132.081
550
47.5129

## ANEXO I
OBRA: Manutenção Continuada do Sistema de Iluminação Pública
LOCAL : Município sede Primavera do Leste MT.
BASE : SINAP /12/2018
PLANILHA DE MÃO DE OBRA
SINAPI | DESCRIÇÃO | UNID | CUSTO | LEIS SOCIAIS | CUSTO
|  |  | UNITÁRIO |  | TOTAL
88241 | AJUDANTE GERAL | h | 15.99 | 0 | 15.99
88247 | AJUDANTE DE ELTERICISTA | h | 16.3 | 0 | 16.3
88264 | ELETRICISTA/ INSTALADOR | h | 21.05 | 0 | 21.05
91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | h | 89.3 | 0 | 89.3
TOTAL

## ANEXO II
ANEXO II
OBRA: Manutenção Continuada do Sistema de Iluminação Pública.
LOCAL : Município sede Primavera do Leste MT.
Base - SINAP Vigência a partir de 10/2018
1 - Encargos Sociais
A - Encargos Sociais Básicos |  |  | %
*INSS |  |  | 20
*SESI |  |  | 1.5
* SENAI |  |  | 1
* INCRA |  |  | 0.2
* SEBRAE |  |  | 0.6
*Salário Educação |  |  | 2.5
* Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  |  | 3
*FGTS |  |  | 8
*SECONCE |  |  | 0
| TOTAL A | ................... | 36.8
B - Encargos Sociais que recebem incidências de A
* Repouso Semanal Remunerado |  |  | 17.78
* Feriados |  |  | 3.67
* Auxilio Enfermidade |  |  | 0.93
* 13 salário |  |  | 10.9
* Licença Paternidade |  |  | 0.07
* Faltas Justificadas |  |  | 0.73
* Dias de Chuva |  |  | 1.15
* Auxílio Acidente de Trabalho |  |  | 0.11
* Féias gosadas |  |  | 11.03
* Salário Maternidade |  |  | 0.03
| TOTAL B |  | 46.4
C - Encargos Sociais que não recebem incidência de A
* Aviso Pévio Idenizado |  |  | 6.52
* Aviso Pévio Trabalhado |  |  | 0.15
* Férias Idenizadas |  |  | 2.93
* Depósito Rescisão sem Justa Causa |  |  | 4.69
* Idenização Adicional |  |  | 0.55
| TOTAL C | ................... | 14.84
D - Reincidência de Um Grupo Sobre O Outro
Reincidencia A sobre B |  |  | 17.08
Reinci. A sobre Avios Prévi.Trab. e Reinci.a do FGTS sobre Aviso Prév. Iden.. |  |  | 0.58
| TOTAL D |  | 17.66
E - Encargos Sociais Complementares
| TOTAL E |  | 0
TOTAL A + B + C + D + E |  |  | 115.7

## ANEXO III
ANEXO III - Planilha Referência para 01 (Uma) Equipe de Profissionai Para Execução de Serviços Manutenção de Iluminação Pública
LOCAL |  |  | PRIMAVERA DO LESTE MT |  | Elaborado por:
Gestor:
|  |  | 03.01.2019 | Fim Vigência: |  |  | Prazo Contr.: | 12 Mêses
Serviços de Mão de Obra com fornecimento de materiais na Manutenção Elétrica de Sistema de Iluminação Pública no Município de Primavera do Leste MT.
I - REMUNERAÇÃO DE MÃO DE OBRA (CUSTOS)
Qtde | SINAP | CATEGORIA |  | REMUNERAÇÃO BÁSICA (R$) | PERICULO-SIDADE | VALOR C/ PERICULOSIDADE | ADICIONAL NOTURNO | HORA EXTRA | OUTROS |  | TOTAL (R$)
1 | 88264 | Eletricista Mantenedor (40 h semana) |  | 3368 | 30% | 4378.4 | 0 | 0 | 0 |  | 4378.4 | 89.3 |  | 4
1 | 88247 | Eletricista Auxiliar (40 h/ semana) |  | 2608 | 30% | 3390.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3390.4 | 8
1 | 91677 | Egenheiro Eletricista (16,0 h semanais) |  | 2857.5 | 30% | 3714.75 | 0 | 0 | 0 |  | 3714.75 | 4 | 0
2857.6
3 |  | Total Funcionários
TOTAL I : | [10 empty] | 11483.55
II - REMUNERAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO - A |  |  |  |  | %
SUBTOTAL "A" (%) | [6 empty] | ................................................................................................................. |  |  |  | 0
GRUPO - B
SUBTOTAL "B" (%) | [6 empty] | ................................................................................................................. |  |  |  | 0
GRUPO - C
SUBTOTAL "C" (%) | [6 empty] | ................................................................................................................. |  |  |  | 0
GRUPO - D
Incidência dos Encargos do "Grupo A" sobre os itens do "Grupo B"
SUBTOTAL "D" (%) |  |  |  |  | 115.7% |  | ................................................................................................................. |  |  |  | 13286.46
TOTAL II : | [10 empty] | 13286.46
[8 empty] | SUB TOTAL ( I + 2 ) |  |  | 24770.01
III - INSUMOS, EQUIPAMENTOS E DEPRECIAÇÃO
ITEM |  | DESCRIÇÃO |  |  | QTDE |  | R$ | ..................................................... |  |  | R$ TOTAL
1 |  | Vale Transporte | [5 empty] | .....................................................
2 |  | Ferramentas de Uso Individual e Coletivo |  |  | 12 |  | 10 | ..................................................... |  |  | 120
3 |  | Uniforme Nivel 2 (Eletricistas NR10) |  |  | 6 |  | 30 | ..................................................... |  |  | 180
4 |  | Caminhão Guindauto c/ equipamentos |  |  | 1 |  | 6000 | ..................................................... |  |  | 6000
5 |  | Plano de Saúde em Grupo | [5 empty] | .....................................................
6 |  | Outros (Tinta, acessórios, gabaritos) |  |  | 1 |  | 1000 | ..................................................... |  |  | 1000
TOTAL III: | [10 empty] | 7300
SUBTOTAL I (I + II + III): | [10 empty] | 32070.01
IV - ADMINISTRAÇÃO/BDI
%
01 - Despesas Administrativas |  |  |  |  | 5.29% |  | .................................................................................................................
02 Despesas financeiras |  |  |  |  | 1.01%
03 - Riscos |  |  |  |  | 1.7%
03 - Garantias |  |  |  |  | 0.25%
04 - Lucro |  |  |  |  | 8%
TOTAL IV:
V - IMPOSTOS E DEMAIS ENCARGOS
01 - ISS |  |  |  |  | 4% |  | .................................................................................................................
02 - PIS |  |  |  |  | 0.65% |  | ................................................................................................................. |  |  |  | 56840.02
03 - COFINS |  |  |  |  | 3% |  | .................................................................................................................
0
38020.166
TOTAL V: | [10 empty] | 14153.165
| VALOR CORRIGIDO PELA FÓRMULA |  |  |  | 24.9%
SUBTOTAL I (IV + V): | [10 empty] | 14153.165
TOTAL GERAL (I + II + III + IV + V): | [10 empty] | 70993.185
Obs.: Para calcular os slários utilizou-se a tabela de profissional/hora . 8 horas trabalhadas por dia de segunda a sexta feira mais 4 horas no sábado perfazendo 44 horas semanais para o caso do Eletricista e do Auxiliar e para o Engenheiro Eletricissta um total de 08 horas semanais. Valor de Referência Conforme Boletim Sinap DE 12/2018
Se necessário, insira no campo abaixo o valor adicional total referente às observações realizadas:
VALOR ADICIONAL:
Previsão R$/Mensal de Despesas com equipes de Manutenção de Ilum Pública: | [9 empty] | 70993.18
Quantidade de US (unidades de serviço) prevista por mês: | [9 empty] | 700
VALOR DA US (Unidade de Serviço): | [9 empty] | 101.41

## ANEXO IV
ANEXO IV - Perfil Profissional dos Técnicos de Iluminação Pública
Município | Primavera do Leste MT |  | Elaborado por:
| Maeço de 2014 | Fim Vigência: |  | Prazo Contr.: | 12 Meses
Manutenção Elétrica com fornecimento de materiais no Sistema de Iluminação Pública no Município de Primavera do Leste MT.
I - ATRIBUIÇÕES DO CARGO
Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares de Iluminação Pública, Residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação pública, de cenários ou palcos.
II - COMPETÊNCIAS PESSOAIS
TÉCNICOS DE EXECUÇÃO : ( Elettricistas e Auxiliares ) Utilizar equipamentos de segurança; Demonstrar atenção na execução do serviço; Comunicar-se com os colegas; Demonstrar capacidade de enfrentar situações de emergência; Aplicar procedimentos de primeiros-socorros; Utilizar informática básica; Demonstrar condicionamento físico para executar a função; Demonstrar organização; Demonstrar iniciativa para executar o serviço; Seguir normas de segurança; Diferenciar cores. TÉCNICOS DE FISCALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO : Engenheiro Eletricista - Analisar, Acompanhar, Orientar e Fiscalizar os trabalhos ligados diretamente a sua área de atuação. Técnico de Segurança do Trabalho - Fiscalizar o cumprimento das diretrizes relacionadas a condução dos trabalhos com segurança e a fiscalização da utilização dos equipamentos de EPI afim de se evitar acidentes por ocasião da execução dos serviços.
III - COMPETÊNCIAS GERAIS
Para o exercício dessas ocupações de Eletricista e Eletrista Auxiliar requer-se qualificação básica de Eletricista de instalações e Eletricista de instalações de edifícios. Comprovação de Curso sobre a NR 10 e o desempenho pleno das atividades atingido entre um e dois anos de prática e que a equipe já disponha de equipamentos, ferramentas e uniformes próprios para execução dos serviços elencados.Para o Engenheiro Eletricista comprovação de fazer parte do quadro de funcionários da Empresa executora através de da Certidão emitida pelo CREA , Carteira de Trabalho ou Contrato específico .
IV - FORMAÇÃO/INSTRUÇÃO
OBS: A empresa executora deverá obrigatoriamente apresentar comprovação da existência em seu quadro de funcionários de
Engenheiro Eletricista com aptdão comprovada através de atestado de capacidade técnica registrado no CREA, para acompanha-
mento , fiscalização e execução de obras e/ou serviços equivalentesou superiores aos apresentados na planilha de custos.
com formação comprovada para acompanhamento e fiscalização das obrigações refertentes à sua área de atuação.
Wagner Wesley B. Silva
Engº Eletricista
CREA 9285ND

## ANEXO V Plan
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
Obra: |  | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: |  | MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.
Referente :
Vencimento :
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | MATERIAL |  | SERVIÇOS |  |  |  |  | PREÇO
[5 empty] | Unit. | Total | Unit. | Total |  |  |  | TOTAL
1.0 |  | Valor em R$ da Unidade de Serviço (US) | US | 1 |  | 0 | 101.41 | 101.41 |  |  |  | 101.41
ITEM |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR (US) | UN | QUANT DE US | QUANTIDADE DE SERVIÇOS |  | TOTAL DE US |  | PREÇO DA MÃO-DE-OBRA | MATERIAL | PREÇO MATERIAL | PREÇO
TOTAL
2.0 |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA
2.1 |  | Reparo de aparelho de Iluminação (Braço de 1 a 3m com relé, lâmpada, base ou reator) 70W | UF | US | QTDE SVÇ |  | TOTAL DE MO |  | TOTAL MO R$ | R$ | TOTAL MAT R$ | TOTAL R$
a. |  | Mobilização de Mão-de-obra e equipamentos para execução ser serviços | unid | 101.41 | 7000 |  | 709870 |  | #REF! |  | 0 | 709870
b. | COTAÇÃO | Fornecimento e Ins. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor de Sódio, 70W,Base E27 | unid |  | 2700 |  | 0 |  |  | 17.58 | 47466 | 47466
c. | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Reator para VS 70W, FP corrigido, 220V, 60Hz | unid |  | 980 |  | 0 |  |  | 41.21 | 40385.8 | 40385.8
d. | SINAP 83399 | Fornecimento e instalação de Relé Foto-elétrico NF, 1000VA, 220V/60Hz, eletrônico+base | unid |  | 2900 |  | 0 |  |  | 28.63 | 83027 | 83027
e | SINAP 73831/007 | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor de Sódio, 150W,Base E40 | unid |  | 300 |  | 0 |  |  | 31.47 | 9441 | 9441
f | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Reator para VS 150W, FP corrigido, 220V, 60Hz | unid |  | 105 |  | 0 |  |  | 85.68 | 8996.4 | 8996.4
[7 empty] | 709870 |  | #REF! |  | 189316.2 | 899186.2
2.2 |  | Reparo de aparelho de Iluminação Poste Telecônico duplo (relé, lâmpada, base ou reator) 250W | UF | US | QTDE SVÇ |  | TOTAL DE MO |  | TOTAL MO R$ | R$/UF | TOTAL MAT R$ | TOTAL R$
a. |  | Mobilização de Mão-de-obra e equipamentos para execução ser serviços | unid | 101.41 | 1500 |  | 152115 |  | #REF! | 0 | 0 | 152115
b. | SINAP 73831/008 | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor de Sódio, 250W,Base E40 | unid |  | 300 |  | 0 |  |  | 35.73 | 10719 | 10719
c. | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor de Metálico, 250W,Base E40 | unid |  | 800 |  |  |  |  | 31.41 | 25128 | 25128
d. | SINAP 72282 | Fornecimento e instalação de Reator para VS 250W, FP corrigido, 220V, 60Hz | unid |  | 500 |  | 0 |  |  | 129.58 | 64790 | 64790
e | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Reator para vapor metálico 250W,AFP corrigido, 220V, 60Hz | unid |  | 500 |  |  |  |  | 75.15 | 37575 | 37575
[7 empty] | 152115 |  | #REF! |  | 138212 | 290327
2.3 |  | Reparo de aparelho de Iluminação, Super Postes de Concreto com 15m de altura em Avenidas | UF | US | QTDE SVÇ |  | TOTAL DE MO |  | TOTAL MO R$ | R$/UF | TOTAL MAT R$ | TOTAL R$
a. |  | Mobilização de Mão-de-obra e equipamentos para execução ser serviços | unid | 101.41 | 950 |  | 96339.5 |  | #REF! | 0 | 0 | 96339.5
b. | SINAP 73831/09 | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor de Sódio, 400W,Base E40 | unid |  | 150 |  | 0 |  |  | 40.96 | 6144 | 6144
c. | SINAP 3752 | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor de Metálico, 400W,Base E40 | unid |  | 600 |  | 0 |  |  | 61.69 | 37014 | 37014
e | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Reator para VS 400W, AFP corrigido, 220V, 60Hz | und |  | 120 |  |  |  |  | 99.35 | 11922 | 11922
f | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de Reator para vapor metálico 400W,AFP corrigido, 220V, 60Hz | und |  | 280 |  |  |  |  | 83.41 | 23354.8 | 23354.8
[11 empty] | 78434.8 | 174774.3
96339.5
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS: |  |  |  |  | 958324.5 |  | #REF!
|  | TOTAL DOS MATERIAIS: | [8 empty] | 405963
|  | TOTAL MO + MAT: | [9 empty] | 1364287.5
3.0 |  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA
|  |  | UF | US | QTDE SEV/MAT |  | TOTAL DE MO |  | TOTAL MO R$ | R$ | TOTAL MAT R$ | TOTAL GERAL
3.1 |  | MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA IMPLATAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM BRAÇOS. | unid | 101.41 | 300 | 300 |  | 30423 |  |  |  | 30423
a. |  | Fornecimento e Implantação de Braço de ferro galvanizado com 3m de comprimento . | unid |  | 100 |  |  |  | #REF! | 156.76 | 15676 | 15676
b |  | Fornecimento e instalação de base para relé Foto-elétrico. (MÉDIA DE PREÇO DO COMÉRCIO) | und |  | 500 |  |  |  |  | 7.65 | 3825 | 3825
c | SINAP 74241/01 | Fornecimento e instalação de braço curto (2,20m) com luminária de alumínio comum aberta com receptáculo de louça para lâmpada até 400w. | und |  | 100 |  |  |  |  | 128.62 | 12862 | 12862
[8 empty] | 30423 | #REF! |  | 32363 | 62786
3.2 |  |  | UF | US | QTDE SEV/MAT |  | TOTAL DE MO |  | TOTAL MO R$ | R$ | TOTAL MAT R$ | TOTAL R$
a. |  | MOBILIZAÇAÕ DE MÃO DE OBRA PARA IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM POSTES TELECÔNCIOS E CONCRETO. | unid | 101.41 | 300 | 300 |  | 30423 | #REF! | 0 | 0 | 30423
b | SINAP 73769/3 | Fornecimento e Instalação de poste de ferro galvanizado com 9,0m de altura do tipo telecônico duplo. SINAP 14163 | unid |  | 30 |  |  |  |  | 1190.12 | 35703.6 | 35703.6
c | SINAP 73769/1 | Fornecimento e Instalação de poste de ferro galvanizado com 9,0m de altura do tipo telecônico simples. | und |  | 10 |  |  |  |  | 1153.86 | 11538.6 | 11538.6
d | SINAP 73769/4 | Fornecimento e Instalação de poste de ferro galvanizado com 9,0m de altura do tipo telecônico reto. SINAP 14163 | und |  | 5 |  |  |  |  | 1200.96 | 6004.8 | 6004.8
e | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de poste de concreto circular 15/200. | unid |  | 10 |  |  |  |  | 1439.33 | 14393.3 | 14393.3
f | COTAÇÃO | Fonecimento e implantação de poste DT 11/200 KGF | und |  | 15 |  |  |  |  | 590.67 | 8860.05 | 8860.05
g | COTAÇÃO | Fonecimento e implantação de poste DT 11/300 KGF | und |  | 5 |  |  |  |  | 767.23 | 3836.15 | 3836.15
h | COTAÇÃO | Fonecimento e implantação de poste DT 11/600 KGF | und |  | 5 |  |  |  |  | 1054 | 5270 | 5270
i | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de luminária de alumínio com alojamento para equipamentos auxiliares com tampa de vidro temperado com receptáculo de louça E40.(MÉDIA DO COMÉRCIO) | unid |  | 40 |  |  |  |  | 193.48 | 7739.2 | 7739.2
j | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de luminária de LED 40 W , ( com características similares as existentes ) para reposição em locais já contemplados. | und |  | 30 |  |  |  |  | 652.24 | 19567.2 | 19567.2
k | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de luminária de LED 100 W , ( com características similares as existentes ) para reposição em locais já contemplados. | und |  | 20 |  |  |  |  | 1069.57 | 21391.4 | 21391.4
l | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de luminária de LED 150 W , ( com características similares as existentes ) para reposição em locais já contemplados. | und |  | 30 |  |  |  |  | 1215.25 | 36457.5 | 36457.5
m | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de Chave Contactora de 40Amperes SINAP 13386 | unid |  | 20 |  |  |  |  | 206.7 | 4134 | 4134
n | COTAÇÃO | Fornecimento e Instalação de Chave Contactora de 50Amperes | unid |  | 20 |  |  |  |  | 295.9 | 5918 | 5918
[8 empty] | 30423 | #REF! |  | 180813.8 | 211236.8
|  |  | UF | US | QTDE SVÇ |  | TOTAL DE MO |  | TOTAL MO R$ | R$ | TOTAL MAT | TOTAL R$
3.3 |  | MOBILIZAÇAÕ DE MÃO DE OBRA PARA IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS. | unid | 101.41 | 120 | 120 |  | 12169.2 |  |  |  | 12169.2
a. | SINAP 97614 | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor Metálico 150W,Base E40 SINAP 12216 | unid |  | 100 |  |  |  |  | 32.7 | 3270 | 3270
b | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor Metálico 250W,Base E40 | unid |  | 250 |  |  |  |  | 31.41 | 7852.5 | 7852.5
c | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor Metálico 400W,Base E40 SINAP 3752 | und |  | 35 |  |  |  |  | 43.83 | 1534.05 | 1534.05
d | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor Metálico de 2000 Sódio, 250W,Base E40 | unid |  | 10 |  |  |  |  | 700.33 | 7003.3 | 7003.3
e | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de Reator Vapor de Sódio, AFP 150W uso interno | unid |  | 40 |  |  |  |  | 55.49 | 2219.6 | 2219.6
f | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de Reator Vapor Metálico, AFP 150W uso interno |  |  | 75 |  |  |  |  | 59.77 | 4482.75 | 4482.75
g | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de Reator Vapor de Sódio, AFP 250W uso interno | unid |  | 100 |  |  |  |  | 60.46 | 6046 | 6046
h | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de Reator Vapor Metálico, AFP 250W uso interno |  |  | 120 |  |  |  |  | 59.69 | 7162.8 | 7162.8
i | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de Reator Vapor Metálico AFP 400W uso interno | und |  | 25 |  |  |  |  | 74.62 | 1865.5 | 1865.5
j | COTAÇÃO | Fornecimento e Inst. de Reator Vapor Metálico, AFP 2000W uso externo. | unid |  | 10 |  |  |  |  | 415.76 | 4157.6 | 4157.6
k | SINAP 92992 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 95mm SINAP 996 | m |  | 650 |  |  |  |  | 57.72 | 37518 | 37518
l | SINAP 92990 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 70mm SINAP 996 | m |  | 950 |  |  |  |  | 43.78 | 41591 | 41591
m | SINAP 92988 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 50mm SINAP 996 | m |  | 1200 |  |  |  |  | 32.09 | 38508 | 38508
n | SINAP 92986 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 35mm SINAP 996 | m |  | 950 |  |  |  |  | 22.91 | 21764.5 | 21764.5
o | SINAP 92984 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 25mm SINAP 996 | m |  | 1000 |  |  |  |  | 17.04 | 17040 | 17040
p | SINAP 92982 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv16mm SINAP 995 | m |  | 1000 |  |  |  |  | 10.23 | 10230 | 10230
q | SINAP 92980 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 10mm SINAP 1020 | m |  | 900 |  |  |  |  | 6.68 | 6012 | 6012
r | SINAP 91931 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 6,0mm SINAP 994 | m |  | 1000 |  |  |  |  | 6.54 | 6540 | 6540
s | SINAP 919129 | Fornecimento e Inst. de Cabo de cobre isolado 1kv 4,0mm SNAP 1021 | m |  | 1000 |  |  |  |  | 4.87 | 4870 | 4870
t | SINAP 91927 | Fornecimento e Inst. de fio de cobre cobre isolado 2,5mm | m |  | 2000 |  |  |  |  | 3.48 | 6960 | 6960
u | SINAP 73798/01 | Fornecimento e colocação de eletroduto PVC corrugado com fio guia de 2". | m |  | 1000 |  |  |  |  | 22.17 | 22170 | 22170
v | SINAP 83446 | Fornecimento e colocação de caixa de passagem de concreto pre moldada com tampa de 0,30 x 03,0 x 040 | unid |  | 60 |  |  |  |  | 159.7 | 9582 | 9582
w | COTAÇÃO | Fornecimento de Padrão Trifásico com proteção de 45A a 6OA |  |  | 6 |  |  |  |  | 855.48 | 5132.88 | 5132.88
x | SINAP 73857/7 | Fornecimento de Transformador Trifásico de 30KWA/15KV |  |  | 5 |  |  |  |  | 4541.63 | 22708.15 | 22708.15
y | SINAP 73857/8 | Fornecimento de Transformador Trifásico de 45KWA/15KV |  |  | 3 |  |  |  |  | 5087.16 | 15261.48 | 15261.48
z | SINAP 73857/1 | Fornecimento de Transformador Trifásico de 75KWA/15KV |  |  | 2 |  |  |  |  | 6580.96 | 13161.92 | 13161.92
z1 | SINAP 83402 | Fornecimento de Cinta Circular de 180mm a 250 , para fixação de braços de luminárias |  |  | 210 |  |  |  |  | 51.44 | 10802.4 | 10802.4
z2 | SINAP 72259 | Fornecimento e Colocação de conector tipo parafuso fendido para cabo de 10mm SINAP 11818 | unid |  | 40 |  |  |  |  | 14.05 | 562 | 562
z3 | SINAP 72260 | Fornecimento e Colocaçãode conector tipo parafuso fendido para cabo de 16mm SINAP 1539 | unid |  | 40 |  |  |  |  | 13.99 | 559.6 | 559.6
z4 | SINAP 72261 | Fornecimento e Colocaçãode conector tipo parafuso fendido ou terminal de pressão para cabo de 25mm. | unid |  | 40 |  |  |  |  | 14.74 | 589.6 | 589.6
z5 | SINAP 72262 | Fornecimento e Colocação de conector ou terminal para cabo de 35mm |  |  | 30 |  |  |  |  | 14.8 | 444 | 444
z6 | SINAP 72263 | Fornecimento e Colocação de conector ou terminal para cabo de 50mm |  |  | 20 |  |  |  |  | 34.92 | 698.4 | 698.4
z7 | SINAP 72264 | Fornecimento e Colocação de conector ou terminal para cabo de 70mm |  |  | 20 |  |  |  |  | 20.04 | 400.8 | 400.8
z8 | SINAP 72265 | Fornecimento e Colocaçãode conector ou terminal para cabo de 95mm. |  |  | 20 |  |  |  |  | 23.92 | 478.4 | 478.4
z9 | 441 INSUMOS | Fornecimento de Parafuso Rosca tipo máquina 150mm x 16mm |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.8 | 76 | 76
z10 | 431 INSUMOS | Fornecimento de Parafuso Rosca tipo máquina 200mm x 16mm |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.66 | 139.8 | 139.8
z11 | 432 INSUMO | Fornecimento de Parafuso Rosca tipo máquina 250mm x 16mm |  |  | 40 |  |  |  |  | 5.15 | 206 | 206
z12 | 379 INSUMO | Formecimento de arruela quadrada em aco galvanizado, dimensão = 38mm, espessura = 3mm, diãmetro do furo 18mm |  |  | 250 |  |  |  |  | 0.46 | 115 | 115
z13 | SINAP 73780/1 | Fornecimento de chave fusível de distribuição 15,0kv/ 100A |  |  | 30 |  |  |  |  | 323.83 | 9714.9 | 9714.9
z15 | 39761 INSUMO | Quadro de Comando 100A |  |  | 6 |  |  |  |  | 911.98 | 5471.88 | 5471.88
z17 | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de conector perfurante | unid |  | 120 |  |  |  |  | 4.9 | 588 | 588
z18 | 20111 INSUMO | Fita isolante comum rolo de 20m | unid |  | 30 |  |  |  |  | 9.5 | 285 | 285
z19 | 404 INSUMO | Fita isolante auto fusão SINAP 404 | m |  | 60 |  |  |  |  | 1.29 | 77.4 | 77.4
[8 empty] | 12169.2 |  |  | 355853.21 | 368022.41
|  | TOTAL DOS SERVIÇOS: COM BDI | [5 empty] | 1031339.7 | #REF!
|  | TOTAL DOS MATERIAIS SEM BDI | [8 empty] | 974993.01
|  | TOTAL DOS MATERIAIS COM BDI | 24.9% | [7 empty] | 1217766.2695
|  | TOTAL DOS COMPLEMENTOS | [9 empty] | 2249105.9695
Wagner Wesley B. Silva
Engº Eletricista
CREA 9285ND

## ANEXO VI CRON I
Fl 01
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Obra: | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.
ÍTEM | DESCRIÇÃO | Mão de Obra | Material | TOTAL | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês
2.0 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA
| MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA IMPLATAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM BRAÇOS. | 958324.5 | 507047.787 | 1465372.287 | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573
3.0 |  |  | 405963
| MOBILIZAÇAÕ DE MÃO DE OBRA PARA IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM POSTES TELECÔNCIOS E CONCRETO. | 73015.2 | 710718.4825 | 783733.6825 | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402
| MATERIAS SEM BDI |  | 569030.01
| Total da Mão de Obra | 1031339.7
| Total dos Materiais |  | 1217766.2695
| TOTAL DA PLANILHA |  |  | 2249105.9695
DESEMBOLSO MENSAL |  |  |  |  | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975
[5 empty] | 187425.4975 | 374850.9949 | 562276.4924 | 749701.9898 | 937127.4873 | 1124552.9847
Wagner Wesley B. Silva
Engº Eletricista
CREA 9285ND

## ANEXO VII CRON II
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Fl 02
Obra: | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.
ÍTEM | DESCRIÇÃO | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês | 10º Mês | 11º Mês | 12º Mês
2.0 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PROGRAMADA
2.1 | MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA IMPLATAÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM BRAÇOS. | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573 | 122114.3573
2.2 | MOBILIZAÇAÕ DE MÃO DE OBRA PARA IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM POSTES TELECÔNCIOS. | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402 | 65311.1402
TOTAL DA PLANILHA
DESEMBOLSO MENSAL |  | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975 | 187425.4975
|  | 1311978.4822 | 1499403.9797 | 1686829.4771 | 1874254.9746 | 2061680.472 | 2249105.9695
Wagner Wesley B. Silva
Engº Eletricista
CREA 9285ND

## BDI
Obra: | OBRA : MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Local: | LOCAL : MUNICÍPIO SEDE DE PRIMAVERA DO LESTE - MT. | MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT.
VERIFICAÇÃO DO BDI - ACÓRDÃO 2.622/2013 Rev 02
DADOS INICIAIS
| TIPO DE OBRA: | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
| ENQUADRAMENTO NA DESONERAÇÃO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* |  |  |  | NÃO
*Uso de encargos sociais desonerados na elaboração do orçamento
ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:
A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
CÁLCULO DOS IMPOSTOS
| TRIBUTOS (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  | 3.65%
| ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): |  | % INCIDÊNCIA (M.OBRA)*
| 4% |  | 66%
| ISS LÍQUIDO | 2.64%
|  |  | TOTAL IMPOSTOS |  | 6.29%
*Incidência do total do contrato que representa mão de obra para compor a base de cálculo conf. legislação municipal.
VERFICAÇÃO E CÁLCULO DO BDI
| ITEM COMPONENTE | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL | Adotado | Cálculo arredondado
| Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 5.29% | 5.29%
| Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 0.25% | 0.25%
| Risco | 1% | 1.48% | 1.97% | 1% | 1%
| Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 1.01% | 1.01%
| Lucro | 8% | 8.31% | 9.51% | 8.76% | 8.76%
| Impostos |  |  |  | 6.29% | 6.29%
| BDI CALCULADO |  |  | 24.9%
BDI CONFORME
|  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| LIMITES DO BDI | 24% | 25.84% | 27.86%
CORREÇÃO DA DESONERAÇÃO
| BDI CALCULADO C/ DESONERAÇÃO: |  |  | 31.2%
| Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) | 4.5% | TOTAL IMPOSTOS |  | 10.79% | 10.79%
Wagner Wesley B. Silva
Engº Eletricista
CREA 9285ND
BANCO DE DADOS
[8 empty] | TIPO DE OBRA | CÓDIGO | ENQUARAMENTO
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 100 | A construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 200 | A construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 300 | A construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 400 | A construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 500 | As obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 600 | O fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: materiais betuminosos para obras rodoviárias,tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água,elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Os materiais e equipamentos devem compor itens próprios na planilha orçamentária, apartados de sua instalação, assentamento ou produção, p. ex., conjunto motor-bomba, tubulação de ferro fundido e material betuminoso, respectivamente. A adoção de taxa de BDI reduzida somente se justifica no caso de ficarem satisfeitas cumulativamente as seguintes condições: fornecimento de materiais e equipamentos que possam ser contratados diretamente do fabricante ou de fornecedor com especialidade própria e diversa da contratada principal;que se constitua mera intermediação entre a construtora e o fabricante; que a intermediação para fornecimento de equipamentos seja atividade residual da construtora.
[14 empty] | PIS | CONFINS | BASE DE CÁLCULO
[13 empty] | LUCRO PRESUMIDO | 0.65% | 3% | RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA) | #REF!
[14 empty] | 1.65% | 7.6% | VALOR DA NOTA - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (AQUISIÇÃO DE INSUMOS) | #REF!
[12 empty] | 100 | Construção de edificios
[12 empty] | 101 | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
[12 empty] | 102 | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
[12 empty] | 103 | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[12 empty] | 104 | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[12 empty] | 105 | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[12 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias
[12 empty] | 201 | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
[12 empty] | 202 | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
[12 empty] | 203 | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
[12 empty] | 204 | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
[12 empty] | 205 | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
[12 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
[12 empty] | 301 | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
[12 empty] | 302 | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[12 empty] | 303 | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
[12 empty] | 304 | Despesas Financeiras | 0.94% | 0.99% | 1.17%
[12 empty] | 305 | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
[8 empty] | Código da pesquisa | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
[7 empty] | BDI | 400 | 24% | 25.84% | 27.86% | 401 | Administração Central | 5.29% | 5.92% | 7.93%
[7 empty] | Administração Central | 401 | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 402 | Seguro e Garantia | 0.25% | 0.51% | 0.56%
[7 empty] | Seguro e Garantia | 402 | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 403 | Risco | 1% | 1.48% | 1.97%
[7 empty] | Risco | 403 | 1% | 1.48% | 1.97% | 404 | Despesas Financeiras | 1.01% | 1.07% | 1.11%
[7 empty] | Despesas Financeiras | 404 | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 405 | Lucro | 8% | 8.31% | 9.51%
[7 empty] | Lucro | 405 | 8% | 8.31% | 9.51% | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais
[12 empty] | 501 | Administração Central | 4% | 5.52% | 7.85%
[12 empty] | 502 | Seguro e Garantia | 0.81% | 1.22% | 1.99%
[12 empty] | 503 | Risco | 1.46% | 2.32% | 3.16%
[12 empty] | 504 | Despesas Financeiras | 0.94% | 1.02% | 1.33%
[9 empty] | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil | 505 | Lucro | 7.14% | 8.4% | 10.43%
[7 empty] | 100 | Construção de edificios | 20.34% | 22.12% | 25%
[7 empty] | 200 | Construção de rodovias e ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23% | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
[7 empty] | 300 | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 24.18% | 26.44% | 601 | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[7 empty] | 400 | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 25.84% | 27.86% | 602 | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[7 empty] | 500 | Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 27.48% | 30.95% | 603 | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[7 empty] | 600 | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 14.02% | 16.8% | 604 | Despesas Financeiras | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[12 empty] | 605 | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%

## COTAÇÃO DE MAT
COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAIS
ITEM | MATERIAL | UND | QUANT | FORNECEDOR 1 | VALOR | FORNECEDOR 2 | VALOR | FORNECEDOR 3 | VALOR | PREÇO MÉDIO
2.1 b | Lâmpada Tubular de descarga a alta pressão de Vapor de Sódio, 70W,Base E27 | UN | 1 | AMERICANAS | 25.82 | AVANT | 13.27 | DEMAPE | 13.65 | 17.58
2.2 c | Lâmpada Tubular de descarga a alta pressão de Vapor de Metálico, 250W, Base E40 | UN | 1 | AMERICANAS | 38.9 | CONTRAFO | 33.38 | DEMAPE | 21.95 | 31.41
22 | Lâmpada de descarga a alta pressão de Vapor Metálico 400W, Base E40 | UN | 1 | ELETRORASTRO | 48.2 | CONTRAFO | 37.83 | PETEL | 45.47 | 43.8333
2.1 c | Reator para VS 70W, FP corrigido, 220V, 60Hz - EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 36 | CONTRAFO | 58.79 | DEMAPE | 28.85 | 41.2133
2.1 f | Reator para VS 150W, FP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 107.88 | CONTRAFO | 81.92 | PETEL | 67.25 | 85.6833
2.2 e | Reator para vapor metálico 250W,AFP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 99.99 | CONTRAFO | 85.77 | DEMAPE | 39.68 | 75.1467
2.3 e | Reator para VS 400W, AFP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | AMERICANAS | 105.99 | CONTRAFO | 105.42 | PETEL | 86.65 | 99.3533
2.3 f | Reator para vapor metálico 400W,AFP corrigido, 220V, 60Hz EXTERNO | UN | 1 | INDUSPAR | 62.1 | CONTRAFO | 105.42 | PETEL | 82.72 | 83.4133
3.1 a | Braço de ferro galvanizado com 48mm X 3m de comprimento . | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 199.9 | COM. MATERIAIS G e C ILUMINI | 148 | PETEL | 122.37 | 156.7567
3.1 b | Base para relé Foto-elétrico. EXATRON | UN | 1 | AMERICANAS | 9.77 | CONTRAFO | 7.23 | PETEL | 5.94 | 7.6467
3.2 e | Poste de concreto circular 15/200 KGF. | UN | 1 | MATPAR | 1703 | CIBE (PRIMAVERA) | 1250 | CONCRENORT | 1365 | 1439.3333
3.2 f | Poste concreto DT 11/200 KGF | UN | 1 | MATPAR | 575 | CIBE (PRIMAVERA) | 610 | CONCRELEI | 587 | 590.6667
3.2 g | Poste concreto DT 11/300 KGF | UN | 1 | MATPAR | 790.7 | CIBE (PRIMAVERA) | 740 | CONCRELEI | 771 | 767.2333
3.2 H | Poste concreto DT 11/600 KGF | UN | 1 | MATPAR | 1085 | CIBE (PRIMAVERA) | 1000 | CONCRELEI | 1077 | 1054
3.2 i | Luminária de alumínio com alojamento para equipamentos auxiliares com tampa de vidro temperado com receptáculo de louça E40 | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 189.9 | CONTRAFO | 94.55 | ELETRICA ZAN | 295.98 | 193.4767
3.2 j | Luminária de LED 40 W | UN | 1 | FORTLIGHT | 743.73 | ILUMATIC | 617.8 | DEMAPE | 595.2 | 652.2433
3.2. k | Luminária de LED 100 W | UN | 1 | FORTLIGHT | 1098.2 | ILUMATIC | 985.2 | DEMAPE | 1125.3 | 1069.5667
3.2.l | Luminária de LED 150 W | UN | 1 | FORTLIGHT | 1250 | ILUMATIC | 1110.3 | DEMAPE | 1285.45 | 1215.25
3.2 m | Chave Contactora de 40A (TIWA) | UN | 1 | AMERICANAS | 83 | CONTRAFO | 316.82 | PETEL | 220.27 | 206.6967
3.2 n | Chave Contactora de 50A (TIWA) | UN | 1 | AMERICANAS | 98 | CONTRAFO | 425.84 | PETEL | 363.86 | 295.9
3.3 e | Reator Vapor de Sódio, AFP 150W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 47.49 | ELETRICA ZAN | 53.76 | PETEL | 65.21 | 55.4867
3.3 f | Reator Vapor Metálico, AFP 150W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 50.31 | ELETRICA ZAN | 69.22 |  |  | 59.765
3.3. g | Reator Vapor de Sódio, AFP 250W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 54.17 | ELETRICA ZAN | 66.74 |  |  | 60.455
3.3 h | Reator Vapor Metálico, AFP 250W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 52.82 | CONTRAFO | 66.55 |  |  | 59.685
3.3 i | Reator Vapor Metálico AFP 400W uso Interno | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 62.1 | CONTRAFO | 87.13 |  |  | 74.615
3.3 j | Reator Vapor Metálico, AFP 2000W uso Externo. | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 380 | CONTRAFO | 491.46 |  |  | 435.73
3.3 W | Padrão Trifásico com proteção de 45A a 6OA | UN | 1 |  |  | CONTRAFO | 855.48 |  |  | 855.48
Z 17 | Conector Perfurante CDP-70 | UN | 1 | MERCADO LIVRE | 4.97 | INTELLI | 3.92 | ELETRICA ZAN | 5.81 | 4.9
39 | Fita isolante comum rolo de 20m | UN | 1 | WURTH | 4.49 | CONTRAFO | 5.46 |  |  | 4.975
40 | Fita isolante auto fusão (19mm X 5m) | UN | 1 | AMERICANAS | 19.01 | CONTRAFO | 24.02 |  |  | 21.515
| Lâmpada Vapor Metálico 2.000 Watts | UND | 1 | PETEL | 625 | POLO | 796 | ELÉTRICA ZAN | 680 | 700.3333
Wagner Wesley B. Silva
Engº Eletricista
CREA 9285ND